ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Προσφέροντος: ……………………………………

ΑΦΜ Προσφέροντος : ………………………………………………..

Προς:

Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ταχ. Δ/νση : χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

Σύμφωνα με την αριθμ. ……/……… Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία μέσω

ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια υλικών Πυρόσβεσης  και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας  της ΠΕ Δωδ/σου», προσφέρω για την ανάληψη του συνόλου της σύμβασης τις παρακάτω τιμές κατά είδος :

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Πυροσβεστικός σωλήνας 1’’ – 16 bar – 25,00m ερυθρός | 50 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 2. | Πυροσβεστικός σωλήνας 1’’ – 15 bar – 20,00m ερυθρός | 15 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 3. | Πυροσβεστικός σωλήνας WP 1 ¾ ’’ – 8 bar – 20,00m | 15 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 4. | Πυροσβεστικός σωλήνας WP 2 ½ ’’ – 15 bar – 20,00m | 25 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 5. | Αυλός πυρόσβεσης -Ακροσωλήνιο Πυροσβεστικής Μάνικας Αλουμινίου | 25 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 6. | Δίκρουνο 45mm/25mm | 03 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 7. | Συστολικά 45mm/25mm | 03 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 8. | Γυαλιά προστασίας από καπνό | 75 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 9. | Μάσκα Μισού Προσώπου με φίλτρο Α1Β1Ε1Κ1ΗgΡ3 | 75 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 10. | Κράνος με κουκούλα | 20 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 11. | Πυροσβεστικά γάντια πυρίμαχα | 20 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 12. | Ασύρματος πομποδέκτης | 15 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 13. | Κρίκος εξοπλισμού πυροσβεστών | 10 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 14. | Πυροσβεστικά παντελόνια | 13 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 15. | Πυροσβεστικά τζάκετ (χιτώνια) | 20 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 16. | Πυροσβεστικές μπότες | 12 ΖΕΥΓΗ |  |  |
| 17. | Αντλία πυρόσβεσης βενζινοκίνητη τροχήλατη | 02 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
|  |  |  | ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟ ΦΠΑ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  | ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ |  |

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την

επόμενη της διενέργειας (άνοιγμα προσφορών) του διαγωνισμού και την υποβάλλω προκειμένου να

χρησιμοποιηθεί κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου του παρόντος

διαγωνισμού.

Τόπος Ημερομηνία

Ο Προσφέρων